Università di Firenze - Facoltà di Architettura

Corso di Laurea in “Scienze dell’Architettura” A.A. 2005-06

Corso Integrato di

Progettazione Tecnologica e impianti - C

3° anno

Tecnologia dell’Architettura 2 - 4 CFU

Prof. Arch. Saverio Mecca –

Coll.: Ing. Benedetta Biondi

Impianti tecnici – 4 CFU

Dott. Ing. Gabriele Raffellini –

Numero di ore in aula (lezioni e di esercitazioni)	120

Numero ore di studio individuale	80

Numero di ore Totale	200

Numero crediti CFU	8

obiettivi FORMATIVI

Il Corso completa il primo ciclo di formazione tecnologica del percorso di studi e consente l’accesso agli approfondimenti disciplinari specialistici delle tecnologie del progetto di architettura previsti negli anni successivi.

L'obiettivo formativo del Corso è di fornire strumenti critici e operativi necessari per la progettazione esecutiva intesa come capacità di analizzare e di integrare operativamente le esigenze, i requisiti funzionali e formali nella dimensione costruttiva dell’architettura.

L'obiettivo formativo del corso di Progettazione Tecnologica e Impianti è di fornire strumenti critici e operativi necessari per la progettazione esecutiva di opere di architettura, intesa come capacità di analizzare e di integrare operativamente le esigenze, i requisiti funzionali e formali e le soluzioni tecniche e costruttive edili e impiantistiche.

Il corso si basa sulla integrazione da parte dello studente delle competenze di progettazione esecutiva e del processo di costruzione con le competenze fisico-tecniche e impiantistiche, inquadrate nell’ambito della legislazione vigente, per la progettazione esecutiva di un edificio.

Il corso si propone quindi di concentrare l'attenzione e la preparazione degli allievi sulla progettazione esecutiva e costruttiva di un edificio semplice mediante un insieme di esercitazioni individuali e di esercitazioni progettuali coordinate con le lezioni teoriche.

Il corso si propone di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- la capacità di applicare conoscenze a problemi pratici di progettazione esecutiva,

- la comprensione della relazione fra conoscenze teoriche e conoscenze procedurali e pratiche di tecnologia delle costruzioni edili e degli impianti,

- la capacità di sviluppare strategie di soluzione di problemi costruttivi e di usare in modo appropriato le proprie competenze nella progettazione tecnologica

- la capacità di comunicare le soluzioni progettuali.

La frequenza assidua e continuata delle lezioni, delle esercitazioni e il conseguimento di una valutazione positiva in tutte le esercitazioni sono una condizione necessaria e sufficiente per sostenere la prova orale finale di esame.

Tecnologia dell’Architettura 2° – 4 CFU

programma del corso

Prof. Arch. Saverio Mecca

Coll.: Ing. Benedetta Biondi

1. Obiettivi del Corso

Il corso mira a far acquisire agli studenti i metodi e gli strumenti di analisi e di progettazione del processo di costruzione di un edificio, propedeutiche alla progettazione esecutiva di edifici.

Il corso sulla base di tematiche e argomenti trattati nei precedenti semestri, mira a sviluppare mediante lezioni ed esercitazioni conoscenze e capacità inerenti la pianificazione e il controllo del processo costruttivo come componente decisionale rilevante nel processo di progettazione.

Il Corso si propone dunque di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

- la capacità di applicare conoscenze a problemi pratici di progettazione esecutiva e del processo di costruzione,

- la comprensione della relazione fra conoscenze teoriche e conoscenze procedurali e pratiche di tecnologia delle costruzioni architettoniche,

- la capacità di sviluppare strategie di soluzione di problemi costruttivi e di usare in modo appropriato le proprie competenze

- la capacità di comunicare le soluzioni progettuali.

2 ARGOMENTI trattati

I contenuti formativi sono identificabili nel:

- completamento delle conoscenze acquisite nei primi due anni di studio sul processo edilizio e il processo di progettazione;

- acquisizione delle strategie, dei metodi e degli strumenti essenziali per la progettazione del processo di costruzione.

- conoscenza del processo edilizio, inteso come sistema di operatori e attività organizzato;

Una particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione del processo costruttivo, alla pianificazione della qualità, dei tempi e dei costi della costruzione.

3 modalità della didattica

Le finalità formative sono perseguite principalmente mediante lezioni teoriche ed esercitazioni individuali che avranno come oggetto la pianificazione di un processo di costruzione elementare.

Il corso teorico si sviluppa sui seguenti argomenti:

- tecniche costruttive e processo di realizzazione:

  - definizioni e principi,

  - il processo di progettazione,

  - il processo di costruzione,

  - il progetto esecutivo/costruttivo,

  - la comunicazione del progetto esecutivo,

  - casi studio ed esempi.

- la progettazione del processo di costruzione:

  - gli elementi fondamentali di project management

  - lo studio del processo di costruzione

  - la redazione del programma di un progetto

  - l’analisi delle criticità funzionali e costruttive,

  - il controllo tecnico

  - il piano di costruzione, qualità, tempi e costi.

4 modalità delle prove di verifica intermedie e finali

Ciascun studente deve regolarmente svolgere tutte le esercitazioni progettuali individuali e in piccoli gruppi, sia estemporanee in aula che fuori aula. Le esercitazioni individuali e di gruppo sono obbligatorie per accedere all'esame e devono essere svolte e concluse entro le date indicate. Le esercitazioni non sostenute o sostenute con esito negativo devono essere recuperate durante il corso.

La valutazione positiva dell’esercitazione di laboratorio e delle esercitazioni individuali estemporanee, unita alla frequenza delle lezioni (per almeno 80%), è condizione per l'ammissione all'esame.

Le esercitazioni sono valutate con i seguenti giudizi: A = molto buono, B = buono, C = accettabile, D = mediocre, E = sufficiente, F = insufficiente

Per sostenere l'esame lo studente non deve avere nessun giudizio F. Le prove ed esercitazioni individuali in aula con giudizio F possono essere ripetute una sola volta in data concordata con il docente e comunque prima della conclusione del corso.

La prova orale di esame consisterà in un colloquio sugli argomenti teorici e applicativi trattati nelle lezioni, nei testi e nelle dispense raccomandati per lo svolgimento dell'esame e una discussione delle esercitazioni svolte.

5  Riferimenti bibliografici

I testi di riferimento delle lezioni, necessari per lo svolgimento delle esercitazioni estemporanee e lunga, e di riferimento per lo svolgimento delle verifiche e della prova orale sono i seguenti:

Mecca S., Dispense del corso, Firenze, 2005. http://web.taed.unifi.it/mecca

Mecca S., Il progetto edilizio esecutivo, la Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991

Mecca S., rue des Italiens, ETS, Pisa 2001

Mecca S., Comprendere il cantiere, Edizioni ETS, Pisa, 2002

Torricelli M. C., Mecca S., Qualità e gestione del progetto nelle costruzioni, Alinea, Firenze, 1996

IMPIANTI TECNICI (4 CFU - 60 ore)

Programma del corso integrato

Ing. GABRIELE RAFFELLINI

### 1. Obiettivi del Corso

In conformità all’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile, il corso mira a far acquisire agli studenti alcuni concetti fondamentali inerenti la progettazione impiantistica congruenti con l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di possedere il controllo concettuale ed operativo delle metodologie di analisi e degli strumenti di base della progettazione  che gli consentano di assumere le nuove responsabilità richieste dalla legge sul riordino della professione (DPR 328 del 2001).

L’insegnamento pertanto mira a far acquisire agli studenti alcune conoscenze di base sulle  principali tipologie impiantistiche, al fine di inquadrare l’utilizzo delle stesse nell’ambito di una consapevole scelta progettuale che tenga conto delle interazioni tra edifico, ambiente esterno ed impianto, problematiche di inserimento degli impianti negli edifici, principali norme tecniche e legislative vigenti  in materia impiantistica e sono pertanto finalizzate alla comprensione delle interazioni funzionali del sistema edificio-impianto, ed alle applicazioni progettuali tecnologiche nel settore edile. Le conoscenze di base suddette, unitamente alle informazioni acquisite nell’ambito del corso di Fisica Tecnica Ambientale del 1° anno, consentono di affrontare le problematiche connesse ad una progettazione energeticamente consapevole, tenuto conto della qualità dell’ambiente costruito e del benessere degli individui, aspetti questi che possono essere risolti mediante il controllo esercitato dagli impianti dei parametri termoigrometrici, acustici , illuminotecnici e di qualità dell’aria. Vengono inoltre esaminati gli aspetti essenziali inerenti le dotazioni impiantistiche idrico-sanitarie ed elettriche. Infine sono esaminati i vincoli progettuali derivanti dal rispetto delle norme in materia di sicurezza (antincendio, legge 46/90, ecc.).

Le trattazioni del programma verranno integrate con esercitazioni numeriche ed analisi di casi studio al fine di fornire strumenti quanto più concreti ed applicativi per la valutazione della conformità del progetto.

### 2. Argomenti trattati nel corso

Per soddisfare le suddette finalità verranno trattati i seguenti argomenti :

introduzione al corso

introduzione

Impianti di climatizzazione e ventilazione

Diagramma di flusso del progetto

Cenni sul calcolo dei carichi  termici di progetto invernale ed estivo degli edifici per il dimensionamento degli impianti. Cenni sulla  legge 10/91 ed i relativi decreti applicativi.

Impianti di riscaldamento, raffrescamento  e condizionamento. Impianti di ventilazione naturale e meccanica. Principali tipologie impiantistiche : impianti ad acqua, ad aria e misti aria-acqua.

I terminali d’impianto: principali tipologie (a scambio termico convettivo e radiativo). Cenni sulle modalità di dimensionamento degli impianti (terminali , generatori). La regolazione degli impianti.

Le centrali termica e frigorifera. Le norme UNI-CIG 7129. I generatori di calore, i gruppi frigoriferi.

Problematiche di inserimento degli impianti negli edifici : sicurezza ed ingombri.

Impianti ad energia solare ed a pompa di calore. Le tecniche della ventilazione per gli edifici residenziali.

Impianti idrico-sanitari

Impianti di approvvigionamento idrico: reti di distribuzione, cenni sui criteri di dimensionamento, materiali. La progettazione dei servizi.

Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: criteri di dimensionamento , ventilazione degli scarichi e materiali. Principali sistemi di trattamento delle acque usate prima di immettersi nella rete fognaria urbana.

Impianti di sicurezza e principale normativa antincendio

Principali leggi in materia di sicurezza e antincendio e relativi vincoli progettuali.

Impianti elettrici

Cenni sulla produzione e distribuzione dell’energia elettrica, materiali ed apparecchiature, la norma UNI 9620 Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori. Materiali ed apparecchiature. Illuminazione artificiale: tipi di lampade, curve fotometriche, apparecchi per illuminazione.  Principali criteri progettuali.

Acustica architettonica e ambientale

Richiami di Acustica architettonica. Cenni sul Tempo di riverberazione, comportamento acustico dei materiali, potere fonoisolante, , isolamento acustico, rumori impattivi.

Il controllo del rumore prodotto da impianti.

Cenni sui criteri di valutazione dell’effetto disturbante del rumore, principali normative in materia acustica.

Acustica ambientale.La legge 447/95 Legge quadro sull’acustica ed i relativi decreti applicativi.

DPCM 5.12.97 Requisiti acustici passivi degli edifici.

### 3. Modalità della didattica

Lezioni del titolare del corso, con eventuali attività seminariali da parte di specialisti provenienti dal settore industriale . Specifici argomenti di particolare interesse per l’esercizio della professione, potranno essere consegnati in forma di dispense su CD.

### 4. Modalità d’esame

Esame da sostenere in parte scritto ed in parte oralmente sugli argomenti trattati nel corso. Potranno inoltre essere oggetto di valutazione elaborati progettuali definiti durante il corso del Prof.Mecca.

### 5. Bibliografia

G.F.Cellai, M.Casadidio Progettare con la legge 10/91, Carocci Editore, Roma 1998

G.F.Cellai, S.Secchi Fondamenti di Acustica  CLU  Ed., Firenze 2000.

G.Alfano, M.Filippi, E.Sacchi Impianti di climatizzazione per l’edilizia,  Masson, Milano 1997.

G.Moncada Lo Giudice, L.De Santoli Progettazione di impianti tecnici,  Casa editrice Ambrosiana, Milano 2000.

Manuale di Progettazione Edilizia , Vol.2 Criteri ambientali ed impianti, a cura di G.Raffellini, Ed. HOEPLI, Milano 1994.

Altre dispense del corso aventi carattere monografico disponibili sul sito:

http://www.taed.unifi.it/fisica_tecnica/